## Calibracao
Instrumento | MP-0042
Denominação | Micrômetro externo 0-25 mm
Plano de medição | 703.1208
Data da medição | 2026-08-13
Temperatura ambiente | 20,4°
Padrão do relatório | 500008
Metrologista | José A. Rosa Jr
Ponto | Valor_Padrao | Leitura_1 | LEA
P1 5,000 mm | 5 | 5.001 | 0.002
P2 10,000 mm | 10 | 10.0012 | 0.002
P3 15,000 mm | 15 | 15.0004 | 0.002
P4 20,000 mm | 20 | 20.0011 | 0.002